## Sheet1
PROVINCIA | NIVEL DE ATENCIÓN | UNIDAD OPERATIVA | EQUIPO DE FLUOROSCOPIA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL | ECÓCARDIOGRAFO | ECÓGRAFO | TOMÓGRAFO | ARCO EN C | OBSERVACIÓN | Levantamiento tecnico lleno | Licencias DICOM | Digitalizador | Velocidad de internet <10Mbts | Switch con internet y conexión al CR | Dos puertos ethernet para el servidor EDEN | Comentarios Levantamiento
LOJA | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL ISIDRO AYORA | 1 | 1 | 4 |  | 5 | 1 | 1 |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | HOSPITAL BÁSICO DE CATACOCHA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | Equipos en red, buen internet y licencias dicom correctas
|  | HOSPITAL BÁSICO DE ALAMOR |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Mencionan que no tienen los equipos medicos en red no se cuenta con licencia DICOM , cuenta con BON TECH Y VISUALIZADOR EXAM VUE
|  | HOSPITAL BÁSICO DE MACARA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Mencionan que no tienen licencias DICOM.
|  | HOSPITAL BÁSICO DE CARIAMANGA |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Mencionan que no tienen switch en equipos medicos y la red no es estable.
|  | HOSPITAL BÁSICO DE AMALUZA |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Mencionan que no tienen los equipos medicos en red
|  | HOSPITAL BÁSICO VILCABAMBA |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | HOSPITAL BÁSICO SARAGURO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD DE ZAPOTILLO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | CENTRO DE SALUD CATAMAYO |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | CENTRO DE SALUD MOTUPE |  |  |  |  | 1 |  |  | NO APLICA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
EL ORO | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | No se tiene Licencias DICOM, No hay Digitalizador, La velocidad de Internet es superior a 90 MBPS, si se cuenta con espacio en el Centro de Datos para otro Servidor y puertos Ethernet
|  | HOSPITAL DE ESPECIALIDAD ANGELA LOAYZA OLLAGE |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Mencionan que no tienen licencias DICOM.
|  | HOSPITAL BASICO SAN VICENTE DE PAÚL |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | No se cuenta con licencia DICOM, no digitalizador, velocidad superiror a 10Mb, cuenta con software XmaruView, no se dispone de switch con internet y conexion al CR, se indica que el tipo de conexión es en DR, y si posee dos purtos ethernet en el equipo
|  | HOSPITAL BÁSICO MARÍA LORENA SERRANO |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | No se cuenta con información sobre licencias de los equipos fijo y portátil, El equipo fijo tiene un puente de conexión entre CR computador de escritorio y un computador portátil para visualizar las imágenes. El equipo fijo tiene incluido un digitalizador interno. Se cuenta con velocidad de internet superior a 10Mb Existe un Switch en el área para conexión a internet
|  | HOSPITAL BÁSICO DE HUAQUILLAS |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | No se cuenta con licencias Dicom, solamente se cuenta con un digitalizador, la unidad de salud tiene velocidad de internet superior a 10Mbps, no se encuentra conectado desde el switch al CR, se tienen disponibles puertos en el switch para servidor adicionales
|  | HOSPITAL BÁSICO DE ARENILLAS |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | No se cuenta con licencias Dicom, no se cuenta con un digitalizador, la unidad de salud tiene velocidad de internet superior a 10Mbps, no se encuentra conectado desde el switch al CR, se tienen disponibles puertos en el switch para servidor adicionales
|  | HOSPITAL BÁSICO SANTA TERESITA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | HOSPITAL BÁSICO LUIS MOSCOSO |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Confirmar si ambos equipos se encuentran en el mismo switch de red
|  | HOSPITAL BÁSICO ZARUMA |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | NO TIENEN LICENCIAS DICOM, EL EQUIP CUENTA CON FLAT PANEL
| PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD VELASCO IBARRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | CENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | CENTRO DE SALUD EL PARAISO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | CENTRO DE SALUD PACCHA |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | CENTRO DE SALUD PORTOVELO |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ZAMORA CHINCHIPE | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL JULIUS DOEFPNER | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | HOSPITAL BÁSICO YANTZAZA | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Equipos en red, buen internet
|  | HOSPITAL BÁSICO ZUMBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Equipos en red, internet estable y licencia dicom
| PRIMER NIVEL | CENTRO SALUD ZAMORA |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO CON PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA
| PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD EL PANGUI |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | RADIOVISOGRAFO EN MAL ESTADO DEL RX ODONTOLOGICO; LOS DOS EQUIPOS ESTAN PENDIENTE EL MANTENIEMIENTO PREVENTINO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | EQUIPO PORTATIL EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA SCAN MEER
|  | CENTRO DE SALUD PAQUISHA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Equipo pendiente de mantenimeinto preventivo | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Equipo no cuenta con licencia Scan Meer
|  | TOTAL ZONA |  | 20 | 21 |  | 23 | 3 | 3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | DISTRITO 19D01 ZAMORA YACUAMBI SALUD | ¿Que sede es?